## 一、消防安全
河北大学安全生产风险点排查梳理参考内容表
单位盖章： |  | 单位主要负责人签字： | [5 empty] | 填报日期：
序号 | 风险范畴 | 安全生产风险点排查梳理参考内容 | 是否涉及 | 风险点 | 位置 | 易发事故 | 防范措施 | 单位安全责任人 | 风险点责任人 | 责任人联系方式
1 | 一.消防安全 | 各单位须遵守《河北大学消防安全管理规定》。
2 |  | 依法确定消防安全管理人和责任人，并将安全责任逐级落实到岗、到人。
3 |  | 制定并落实消防安全责任制度。
4 |  | 落实消防安全操作规程。
5 |  | 制定并落实灭火和应急疏散预案。
6 |  | 保证防火检查巡查、消防设施器材维护保养、建筑消防设施检测、火灾隐患整改、专职或志愿消防队和微型消防站建设等消防工作所需资金的投入。。
7 |  | 消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人，并持证上岗。
8 |  | 定期组织开展防火检查、防火巡查以及落实火灾隐患整改。
9 |  | 建立健全消防工作档案及消防安全隐患台账。
10 |  | 按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期检验维修，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。
11 |  | 安装、使用电器产品、燃气用具和敷设电气线路、管线必须符合相关标准和用电、用气安全管理规定，并定期维护保养、检测。
12 |  | 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。
13 |  | 建立专职或志愿消防队及配备装备器材，配备应急装备，储备应急物资，建立微型消防站。
14 |  | 定期开展消防安全宣传教育、培训，定期组织开展灭火演练和应急疏散逃生演练。
15 |  | 室内（包括学生宿舍、办公场所、实验室、资料室、会议室、学习室、仓库等）严禁给电动车电瓶充电、严禁充电器无人看护充电。
16 |  | 室内（包括学生宿舍、办公场所、实验室、资料室、会议室、学习室、仓库等）禁止使用明火、吸烟，严禁存放、使用灶具、煤油炉、酒精炉等用具。
17 （示例） |  | 室内（包括学生宿舍、实验室、办公室、资料室、会议室、学习室、仓库等）严禁存放、使用大功率电加热器具。 | 是 | 学生宿舍内使用大功率电加热器具 | 桃苑**** | 易引发火灾事故，造成人员财产损失 | 1.学院经常对学生宿舍进行检查督促，查找并整改存在的消防安全隐患。 2.加大安全宣传教育和警示教育力度，增强学生安全防范意识和法制观念，提高学生遵纪守法自觉性。 3.经常组织应急疏散逃生和灭火演练，提高学生自防自救的能力。 4.班级安全员履行好日常班级安全监督工作，有问题及时汇报。 5.学生宿舍楼道内配备足额、完好有效的消防设施、器材。 6.宿舍楼安全出口实行有效管理，确保疏散通道的畅通。 | **** | **** | ****
18 |  | 室内（包括学生宿舍、办公场所、实验室、资料室、会议室、学习室、仓库等）严禁私拉乱接电线和插线板超荷载工作。
19 |  | 离开室内（包括学生宿舍、办公场所、实验室、资料室、会议室、学习室、仓库等）时须切断电源，人走电断。
20 |  | 1.其他涉及消防安全风险的内容。
21 |  | 2.其他涉及消防安全风险的内容。
22 |  | 3.其他涉及消防安全风险的内容。
…… |  | 4.其他涉及消防安全风险的内容……

## 二、实验室安全
河北大学安全生产风险点排查梳理参考内容表
单位盖章： 单位主要负责人签字： | [7 empty] | 填报日期：
序号 | 风险范畴 | 安全生产风险点排查梳理参考内容 | 是否涉及 | 风险点 | 位置 | 易发事故 | 防范措施 | 单位安全责任人 | 风险点责任人 | 责任人联系方式
1 | 二.实验室安全 | 各实验室须遵守《河北大学实验室安全管理办法》。
2 （示例） |  | 各实验室明确和落实安全工作主体责任，建立健全实验室安全管理制度，落实实验室安全准入等各项安全管理规定。 | 是 | 责任不清、管理不善导致实验室安全管理工作弱化，难以及时发现并整改隐患 | 学院和各实验室 | 因管理松软甚至缺位导致发生安全责任事故 | 明确责任、强化意识、履行职责、落实制度、消除隐患，做好实验室安全管理工作。 | **** | **** | ****
3 |  | 定期检查实验室安全，并建立健全实验室安全档案及实验室安全隐患台账。
4 |  | 各实验室要按照规定张贴信息牌和安全警示标识。
5 |  | 本科生、研究生自主设计进行的实验，实验方案必须经指导教师或实验室负责人审核同意，实验过程中指导教师必须现场指导。
6 |  | 实验室应根据实验性质配备必要的通风、防火、防爆、防毒、防潮、防高温以及泄漏报警装置和视频监控设备等安全设施，安全防护设施和应急救援器材要定期检测维护，确保完好有效。
7 |  | 做好实验人员个人安全防护措施。实验室应根据实验性质配备必要的防护眼镜、手套、口罩、面具和各类防护衣、帽、裤、靴等个人防护用品，并确保完好有效。
8 |  | 实验仪器设备和各种实验药品的采购、保管、领用、废弃等各个环节按照规定办理，实现“闭环管理”。
9 |  | 实验室门开着和实验进行时，实验人员不得离开。
10 |  | 实验室所用的高温、高压、高频以及其他特种设备必须按相关规定定期检修，配备防护措施。
11 |  | 实验室的用电线路和配电盘、板、箱、柜等装置及线路系统中的各种开关、插座、插头等应保持完好可用状态；实验室内不准有裸露的电线头；不准私接乱拉电线；电源开关箱内，不准堆放物品；不超负荷用电。
12 |  | 实验室地面出现积水或者严重潮湿时，不得启用电器设备。
13 |  | 实验室内不得存放自行车、电动车、废旧仪器家具等无关物品；不得在实验室内饮食、睡觉过夜。
14 |  | 确保实验室内外安全通道畅通。
15 |  | 各实验室必须制订各类安全应急救援预案，每学期组织演练观摩不得少于一次。
16 |  | 定期组织开展实验室安全宣传教育、培训。
17 |  | 定期组织开展实验室安全检查、排查隐患。
18 |  | 1.其他涉及实验室安全风险的内容。
19 |  | 2.其他涉及实验室安全风险的内容。
…… |  | 3.其他涉及实验室安全风险的内容……

## 三、易燃易爆物品、 危险化学品安全
河北大学安全生产风险点排查梳理参考内容表
单位盖章： |  | 单位主要负责人签字： | [5 empty] | 填报日期：
序号 | 风险范畴 | 安全生产风险点排查梳理参考内容 | 是否涉及 | 风险点 | 位置 | 易发事故 | 防范措施 | 单位安全责任人 | 风险点责任人 | 责任人联系方式
1 | 三、易燃易爆物品、 危险化学品安全 | 各单位须遵守《河北大学危险化学品安全管理办法》。
2 （示例） |  | 易燃易爆物品，危险化学品（以下简称“危险物品”）要由各二级单位统一购置、管理和存放。 | 是 | 购买、存放危化品不科学、不规范、不严谨导致事故发生 | 各危化品库房 | 危化品泄露、遗失或因混放等导致燃烧爆炸等事故发生 | 单位安排专人对危化品购买、存放、领用出库、用完收回等进行闭环化科学管理。 | **** | **** | ****
3 |  | 购置危险物品时，应执行国家有关法律法规和其他要求，确保选择有生产、经营许可证的供应厂商，并要求提供合格证。
4 |  | 购置的危险物品，经进货检验符合要求后，进行妥善保管并做好记录存档。
5 |  | 运输危险物品应当由有资质的运输单位承担，应安排有相应资质的人员作业。
6 |  | 使用危险化学品的二级单位必须设置专用的危险化学品库房，库房必须符合相应的规范要求并根据其性质、特点、危险性等分类存放，标示清楚。
7 |  | 化学性质相抵触易引起燃烧爆炸的危险物品要分开存放。
8 |  | 气体钢瓶的存放和使用要科学规范，确保安全。
9 |  | 危险物品库房管理员必须经过培训并考试合格；危险物品库房必须建立完备、严格的管理制度，配备醒目的警示标志。
10 |  | 危险物品在贮存中，要采取防渗漏措施；气瓶阀门、容器开关和盖子必须拧紧，避免挥发和泄漏。
11 |  | 使用危险物品的实验室、工作室或其他场所的钥匙必须由专人管理，必须执行出入登记制度，严禁无关人员进出。
12 |  | 使用危险物品的单位必须建立相关管理制度和操作规程并明示。危险物品的使用和操作人员必须经过培训，有相关资质要求的必须持证上岗。
13 |  | 贮存危险物品的库房和使用危险物品的实验室等场所要设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防潮、防高温以及泄露报警装置和视频监控设备等安全设施。
14 |  | 使用危险物品的单位必须对气体钢瓶、装有各种危险物品的容器和输气管道，进行经常性的检查，国家有相关规定的按规定执行。
15 |  | 使用易燃易爆气体的场所内各类电气设备应为防爆型。必须定期对电气装置、电热设备、电线、保险装置进行检查。
16 |  | 使用危险物品的单位应制定危险物品的应急处置预案，配备相应的应急救援器材，并进行应急处置演练。
17 |  | 使用危险物品的实验室实验人员必须严格遵守易燃易爆危险物品使用安全管理制度和操作规程，掌握应急处理方法和自救措施，配备必要的防护眼镜、手套、口罩、面具和各类防护衣、帽、裤、靴等个人防护用品。
18 |  | 使用危险物品做实验时，全程必须有教师或工作人员在现场监督指导。
19 |  | 定期组织开展易燃易爆物品、危险化学品安全宣传教育。
20 |  | 1.其他涉及易燃易爆物品、危险化学品安全风险的内容。
21 |  | 2.其他涉及易燃易爆物品、危险化学品安全风险的内容。
22 |  | 3.其他涉及易燃易爆物品、危险化学品安全风险的内容。
…… |  | 4.其他涉及易燃易爆物品、危险化学品安全风险的内容……

## 四、交通安全
河北大学安全生产风险点排查梳理参考内容表
单位盖章： |  | 单位主要负责人签字： | [5 empty] | 填报日期：
序号 | 风险范畴 | 安全生产风险点排查梳理参考内容 | 是否涉及 | 风险点 | 位置 | 易发事故 | 防范措施 | 单位安全责任人 | 风险点责任人 | 责任人联系方式
1 | 四.交通安全 | 校内各车辆、行人须严格遵守《河北大学校园交通安全管理规定》《河北大学校园出入管理规定》。
2 （示例） |  | 机动车在校内行驶速度不得超过20公里／小时，主动避让行人、非机动车。 | 是 | 校园机动车行驶超速 | 南院主路 | 造成交通事故，人员财产损失。 | 1.加大交通安全宣传力度，提高人员交通安全意识，减少超速行为。 2.加大巡逻检查力度，发现超速车辆进行警示、教育。 | **** | **** | ****
3 |  | 机动车在校内行驶必须具备“两证一牌”，即行驶证、驾驶证、号牌。
4 |  | 所有机动车在校园内应按照停车指示标志停放。不得在禁停指示区域停放，不得占用消防通道。
5 |  | 非机动车应在划定区域内或不妨碍行人通过的便道上停放。
6 |  | 机动车进入校园禁止超车和并行，禁止在主干道上掉头，夜间行驶使用近光灯，禁止使用远光灯。
8 |  | 在校园内行驶的非机动车，不得有横穿猛拐、双手离把、扶身并行、互相追逐、曲折竞驶、牵引车辆或被其他车辆牵引及其他危险行为。
9 |  | 道路上不得使用轮滑、滑板、未经许可的代步工具或有打球、玩闹及其他影响交通的不安全行为。
10 |  | 在校内道路上的行人应走人行道，在路面行走时，应靠右行，并注意过往车辆，不得在道路中间或中心线上行走，不得成群结队、随意穿行。
11 |  | 对教师、学生进行交通安全教育，向学生讲解校车安全乘坐知识和校车安全事故应急处理技能，并定期组织校车安全事故应急处理演练。
12 |  | 接送儿童上学、入托的机动车辆停放，应遵守附属小学、幼儿园的车辆管理措施。
13 |  | 校园通勤班车驾驶人须取得机动车驾驶资格。
14 |  | 校园通勤班车行驶须按指定路线行驶，不得随意变更行驶路线。
15 |  | 校园通勤班车标牌应当载明本车的号牌号码、车辆的所有人、驾驶人、行驶线路、开行时间、停靠站点以及校车标牌发牌单位、有效期等事项。
16 |  | 校园通勤班车应当配备逃生锤、干粉灭火器、急救箱等安全设备。安全设备应当放置在便于取用的位置，并确保性能良好、有效适用。
17 |  | 定期组织开展交通安全宣传教育、培训。
18 |  | 1.其他涉及交通安全风险的内容。
19 |  | 2.其他涉及交通安全风险的内容。
20 |  | 3.其他涉及交通安全风险的内容。
…… |  | 4.其他涉及交通安全风险的内容……

## 五、治安防控
河北大学安全生产风险点排查梳理参考内容表
单位盖章： |  | 单位主要负责人签字： | [5 empty] | 填报日期：
序号 | 风险范畴 | 安全生产风险点排查梳理参考内容 | 是否涉及 | 风险点 | 位置 | 易发事故 | 防范措施 | 单位安全责任人 | 风险点责任人 | 责任人联系方式
1 | 治安防控 | 保安队员数额、学历、年龄结构达标，保安队员岗位设置合理。
2 |  | 保安经费足额到位，并建立正常的增长机制。
3 |  | 落实外来人员和大宗物品进出登记制度。
4 |  | 各门卫值班室保安队员应坚持24小时值班，校园视频监控室24小时值班。
5 |  | 各门卫设立门禁及人脸识别系统。
6 |  | 保安队员须持证上岗并配齐配全安全叉、橡胶棒等必要的安全防护、应急处置装备。
7 （示例） |  | 校园视频监控重要区域范围全覆盖。 | 是 | 重要区域视频监控存在盲区 | 视频监控盲区 | 如发生治安案件，无视频记录，影响办案取证。 | 增加有关经费投入，增加校园监控探头的数量和密度，合理设置视频探头位置与角度，做到重要区域视频监控无死角，全覆盖。 | **** | **** | ****
8 |  | 校园围墙、护栏等设施完好有效。
9 |  | 离开室内时关好门窗，做好防盗措施。
10 |  | 节假日期间，值班领导做到“到岗带班”，保持通讯畅通。
11 |  | 任何单位、团体或个人，需占用校道或学校场地进行各种活动，必须经相应的主管部门批准和审核。
12 |  | 建立警务室，完善健全警校联动机制。
13 |  | 校园配备一键式报警设施，建立健全突发事件应急处置预案。
14 |  | 定期组织开展防盗、放诈骗、防溺水等校园安全宣传教育。
15 |  | 1.其他涉及治安防控风险的内容。
16 |  | 2.其他涉及治安防控风险的内容。
17 |  | 3.其他涉及治安防控风险的内容。
…… |  | 4.其他涉及治安防控风险的内容……

## 六、饮食安全
河北大学安全生产风险点排查梳理参考内容表
单位盖章： |  | 单位主要责任人签字： | [5 empty] | 填报日期：
序号 | 风险范畴 | 安全生产风险点排查梳理参考内容 | 是否涉及 | 风险点 | 位置 | 易发事故 | 防范措施 | 单位安全责任人 | 风险点责任人 | 责任人联系方式
1 | 六.饮食安全 | 各食堂及食品经营点须遵守《食品安全管理规范 》《河北大学委托服务食堂管理办法（试行） 》。
2 |  | 食堂须取得《食品经营许可证》，公示餐饮服务食品安全等级标识、日常监督检查结果记录表等。
3 |  | 食堂必须设置食品安全管理机构，配备食品安全员或专（兼）职食品安全管理人员。
4 |  | 食堂应建立食品安全管理制度及岗位责任制度。
5 |  | 食堂从业人员（含临时工作人员）每年必须进行健康检查和食品安全知识培训，到指定的机构体检取得健康合格证明和培训证明后方可从事餐饮服务。
6 |  | 食堂应建立每日晨检和下午询问、查询制度，并做好记录。
7 |  | 食堂从业人员应当保持良好的个人卫生，操作过程中应保持手部清洁。
8 |  | 组织学校食堂从业人员参加食品安全知识培训，建立学校食堂食品安全自查及从业人员健康、培训等管理档案。
9 |  | 食堂采购食品，应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件，建立食品进货查验记录台账，加强对食品原料辅料采购的监督管理。
10 （示例） |  | 食堂应设置食品库房，食品库房应配置良好的通风、防潮、防鼠等设施。食品贮存应当分类、分架、隔墙、离地存放，标识明显。 | 是 | 库房的设置不合理、食品贮存条件差 | 桃苑餐厅库房 | 食品因贮存不善腐败变质 | 建立健全库房管理及记录制度，并按《餐饮服务经营者食品安全全项目自查记录表》内容进行自查、并记录 | **** | **** | ****
11 |  | 食堂在加工过程中应当检查待加工的食品及原料，发现有腐败变质或者其他感观性状异常的，不得加工或者使用。
12 |  | 食堂烹饪的食品应烧熟煮透，烹饪后的食品应在备餐间存放。
13 |  | 餐用具应按规定进行清洗、消毒，消毒后的餐用具应储存在专用的保洁设施内备用。 | [8 empty] | 否
14 |  | 食堂不得超剂量、超范围使用食品添加剂。食品添加剂存放应有固定的场所，标识“食品添加剂”字样，盛装容器上应标明食品添加剂名称，严格“专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存、专用称量”。
15 |  | 食堂餐厨废弃物应存放于标识清楚、密闭的容器中，并日产日清。
16 |  | 定期组织开展食品卫生安全宣传教育。
17 |  | 1.其他涉及饮食安全风险的内容。
18 |  | 2.其他涉及饮食安全风险的内容。
19 |  | 3.其他涉及饮食安全风险的内容。
…… |  | 4.其他涉及饮食安全风险的内容……

## 七、传染病防治、 公共卫生安全
河北大学安全生产风险点排查梳理参考内容表
单位盖章： |  | 单位主要负责人签字： | [5 empty] | 填报日期：
序号 | 风险范畴 | 安全生产风险点排查梳理参考内容 | 是否涉及 | 风险点 | 位置 | 易发事故 | 防范措施 | 单位安全责任人 | 风险点责任人 | 责任人联系方式
1 |  | 把公共卫生安全工作列入各单位工作的重要内容，制定管理制度和检查考核制度，明确责任。
2 （示例） |  | 配备具有从业资格的专职医务（保健）人员，购置必需的急救器材和药品。 | 是 | 未配备具有从业资格的专职医务（保健）人员 | **医务室 | 学生发生意外伤害时得不到专业医务人员及时救治，伤情恶化 | 1.足额配备具有从业资格的专职医务（保健）人员。 2.医务人员定期参加学习培训，增强专业技能。 3.定期组织学生开展急救培训与演练。 | **** | **** | ****
3 |  | 建立学生健康档案，定期开展健康咨询。
4 |  | 定期不定期的对学校饮用水、宿舍、食堂、浴室、厕所、垃圾、污水处理等公共卫生资源和设施设备进行监督检查。
5 |  | 传染病、食物中毒等高发期要把预防放在首位，应根据季节变化的特点，有针对性的发布预警。预警通告每月不得少于两次。
6 |  | 组织开展预防艾滋病、肺结核、狂犬病、控烟禁毒、食品卫生安全、心理健康、意外伤害防范等专项宣传教育活动。
7 |  | 组织开展传染病多发季节或发生传染病疫情时防控的宣传教育工作，引导学生主动参加预防接种和医疗保险。
8 |  | 公共卫生设施设备的建设、维护和改造有计划、有经费，突发公共卫生事件应急药品、器械和物资储备充足。
9 |  | 落实突发公共卫生事件报告制度，不得瞒报。
10 |  | 突发公共卫生事件应急处理有预案，并定期组织急救培训和急救演练。
11 |  | 在涉及公共安全重点区域（如强电设备、深水域等）醒目位置要设置明显安全警示标志。
12 |  | 1.其他涉及传染病防治、公共卫生安全风险的内容。
13 |  | 2.其他涉及传染病防治、公共卫生安全风险的内容。
14 |  | 3.其他涉及传染病防治、公共卫生安全风险的内容。
…… |  | 4.其他涉及传染病防治、公共卫生安全风险的内容……

## 八、特种设备安全
河北大学安全生产风险点排查梳理参考内容表
单位盖章： |  | 单位主要负责人签字： | [5 empty] | 填报日期：
序号 | 风险范畴 | 安全生产风险点排查梳理参考内容 | 是否涉及 | 风险点 | 位置 | 易发事故 | 防范措施 | 单位安全责任人 | 风险点责任人 | 责任人联系方式
1 | 八.特种设备安全 | 电工作业符合安全规章制度，作业人员须持证上岗。
2 （示例） |  | 起重机械作业符合安全规章制度，作业人员须持证上岗，设备须定期检测、维保。 | 是 | 行车作业人员未经专业培训，未持证上岗 | ****实验大厅 | 操作人员不熟悉行车性能及相关操作规程，易发生人员坠落、砸伤等事故 | 1.严格落实行车作业人员持证上岗，健全安全培训档案。 2.行车作业人员须严格按照安全操作规程进行操作。 3.行车作业人员须熟悉行车的工作原理，按期检查机械设备和防护保险装置是否运行正常。 4.加强特种设备安全宣传教育，提高安全意识。 | **** | **** | ****
3 |  | 场（厂）内专用机动车辆作业符合安全规章制度，作业人员须持证上岗，设备须定期检测、维保。
4 |  | 压力容器作业符合安全规章制度，作业人员须持证上岗，设备须定期检测、维保。
5 |  | 压力管道作业符合安全规章制度，作业人员须持证上岗，设备须定期检测、维保。
6 |  | 电梯间作业符合安全规章制度，作业人员须持证上岗，设备须定期检测、维保。
7 |  | 定期组织开展特种设备安全宣传教育。
8 |  | 1.其他涉及特种设备安全风险的内容。
9 |  | 2.其他涉及特种设备安全风险的内容。
10 |  | 3.其他涉及特种设备安全风险的内容。
…… |  | 4.其他涉及特种设备安全风险的内容……

## 九、实习安全
河北大学安全生产风险点排查梳理参考内容表
单位盖章： |  | 单位主要负责人签字： | [5 empty] | 填报日期：
序号 | 风险范畴 | 安全生产风险点排查梳理参考内容 | 是否涉及 | 风险点 | 位置 | 易发事故 | 防范措施 | 单位安全责任人 | 风险点责任人 | 责任人联系方式
1 （示例） | 九.实习安全 | 学生实习开始之前，实习指导老师须对学生进行实习安全教育。 | 是 | 带队老师未及时对实习学生开展实习安全教育 | 实习单位 | 实习学生安全意识薄弱，可能发生人员伤害、财产损失、交通事故 | 1.实习实训前，带队老师应对实习实训学生进行专题安全教育，增强学生的法制观念、安全知识、防范技能，了解实习实训单位各项管理制度和各项安全规章。 2.敦促学生执行实习实训单位的规章制度，强调劳动安全防范，杜绝各种意外事故发生， 3.与实训学生保持联系以便及时化解安全隐患、处理安全事故。 | **** | **** | ****
2 |  | 学生在外实习过程中须注意人身财产安全，配合做好防火防盗工作，遵守交通规则，讲解饮食卫生，预防疾病传播。
3 |  | 学生实习要严格遵守实习单位的安全规章管理制度，服从现场工作人员的指挥。
4 |  | 不得擅自离开实习单位，如有事需向实习指导老师请假。
5 |  | 不得随意调换实习岗位，不做与实习无关且有安全隐患的活动。
6 |  | 实习期间必须按时住宿在指定地点，不得随意留宿它处。
7 |  | 实习学生必须签署《实习责任书》或其它有关安全责任的书面文件。
8 |  | 1.其他涉及实习安全风险的内容。
9 |  | 2.其他涉及实习安全风险的内容。
10 |  | 3.其他涉及实习安全风险的内容。
…… |  | 4.其他涉及实习安全风险的内容……

## 十、建筑工地施工安全
河北大学安全生产风险点排查梳理参考内容表
单位盖章： |  | 单位主要责任人签字： | [5 empty] | 填报日期：
序号 | 风险范畴 | 安全生产风险点排查梳理参考内容 | 是否涉及 | 风险点 | 位置 | 易发事故 | 防范措施 | 单位安全责任人 | 风险点责任人 | 责任人联系方式
1 |  | 遵守《河北大学校园施工管理办法（试行）》，及时按规定办理施工备案
2 | 10.建筑工地 施工安全 | 建筑工地建筑单位、监理单位、施工单位制定并落实各自安全管理制度，明确安全责任。
3 （示例） |  | 施工现场施工人员必须佩戴安全帽等个人防护用品。 | 是 | 施工人员未佩戴安全帽等个人防护用品。 | **施工现场 | 发生砸伤、刮伤等人员伤害事故 | 1.严格遵守建筑工地施工安全管理制度，进入施工现场必须佩戴佩戴安全帽等个人防护用品。 2.加强建筑工地安全教育，提高安全意识，减少安全事故的发生。 3.对于未佩戴安全帽等个人防护用品的人员给予相应处罚，起到警示作用。 | **** | **** | ****
4 |  | 施工现场应沿工地四周设置连续封闭围挡。
5 |  | 施工现场应设置固定的出入口，出入口应设置密闭式大门和值班室，配备专人值班，实行人员出入登记制度，严禁无关人员进入施工现场。
6 |  | 施工中的建筑物脚手架外侧应当使用符合国家标准要求的绿色密目式安全网全封闭，安全立网及其他安全网搭设必须符合规定，安全网应进行检验，检验不合格的不得使用。
7 |  | 施工现场主要入口处必须设置“五牌一图”。即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌和施工现场总平面图。
8 |  | 施工现场起重机械作业严格履行相关安全操作规程。
9 |  | 施工现场模架脚手架工程和基坑工程符合相关安全规范。
10 |  | 施工现场动火作业须向有关管理部门备案。
11 |  | 施工现场食堂必须取得《卫生许可证》，炊事人员必须持身体健康证上岗，穿戴洁净工作服、工作帽和口罩，保持个人卫生。
12 |  | 施工现场应设置职工卫生保健室，指定急救人员，配备担架等急救器材和常用药品。
13 |  | 施工现场应设置吸烟处和饮水处，严禁在施工区域内吸烟。
14 |  | 施工现场管理人员应佩戴胸卡。管理人员和工人应分色佩戴安全帽，现场指挥、质量、安全监督人员应佩戴标志，有关管理人员和特种作业人员须持证上岗。
15 |  | 施工现场应制定严格的消防管理制度，用电符合安全规范，配备足够有效的消防器材，有满足要求的消防水源，保证防火疏散通道畅通。
16 |  | 施工现场应建立治安保卫制度，防止偷盗、打架、斗殴、赌博等治安案件或刑事案件发生。
17 |  | 定期组织开展建筑工地施工安全宣传教育。
18 |  | 建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育，并建立安全培训档案。
19 |  | 1.其他涉及建筑工地施工安全风险的内容。
20 |  | 2.其他涉及建筑工地施工安全风险的内容。
21 |  | 3.其他涉及建筑工地施工安全风险的内容。
…… |  | 4.其他涉及建筑工地施工安全风险的内容……

## 十一、群体性活动安全
河北大学安全生产风险点排查梳理参考内容表
单位盖章： |  | 单位主要责任人签字： | [5 empty] | 填报日期：
序号 | 风险范畴 | 安全生产风险点排查梳理参考内容 | 是否涉及 | 风险点 | 位置 | 易发事故 | 防范措施 | 单位安全责任人 | 风险点责任人 | 责任人联系方式
1 | 十一.群体性 活动安全 | 开展各项校园群体性活动须严格遵守《河北大学大型群体性活动安全管理规定》，落实各项安全措施。
2 |  | 活动的安全管理应当遵循“安全第一、预防为主”的方针，坚持“谁主办、谁负责”的原则。
3 |  | 学校须对活动时间、地点、参与人数、活动安全工作方案等内容进行严格审查。承办单位须下载《河北大学校园文化活动审批表》，按有关规定程序逐级进行审批，活动审批后方可举办。
4 |  | 制订并落实活动安全工作方案。包括安全工作人员的数量、任务分配和识别标志、活动场所消防安全措施、活动场所可容纳的人员数量以及活动预计参加人数、治安缓冲区域的设定及其标识、车辆停放、疏导措施、现场秩序维护、人员疏导措施、应急救援预案等。
5 |  | 明确活动现场的安全负责人和管理人，落实安全责任和岗位职责。
6 (示例) |  | 活动现场要按照消防技术标准和管理规定配备消防器材，保障活动现场消防设施、器材配置齐全、完好有效，制定灭火和应急疏散预案并组织演练。 | 是 | 未配备灭火器等消防器材 | 活动现场 | 若发生失火事故，不能及时扑灭火源，有效控制火情。 | 1.活动现场要按照消防技术标准和管理规定配备消防器材，保障活动现场消防设施、器材配置齐全、完好有效。 2.活动开始前开展安全检查，及时消除安全隐患。 3.加强活动现场的安全管理，确保活动安全有序。 4.制定灭火应急预案并组织演练。 5.加强活动现场管理人员的消防技能培训教育，提高安全意识。 | **** | **** | ****
7 |  | 活动现场用电，临时搭建、安装、悬挂的设施、设备须符合安全规范。
8 |  | 活动场地安全出入口和安全通道设置明显的指示标识，并保证安全出入口和通道的通畅。
9 |  | 活动现场须配备足够的工作人员维持现场秩序。在人员相对聚集时，应当采取控制和疏散措施，确保参加活动的人员密度在安全条件允许的范围内。
10 |  | 提前对参与活动的人员进行安全宣传和教育，及时劝阻和制止妨碍活动秩序的行为，发现违法犯罪行为及时向有关部门报告。
11 |  | 定期组织开展群体性活动安全宣传教育。
12 |  | 1.其他涉及群体性活动安全风险的内容。
13 |  | 2.其他涉及群体性活动安全风险的内容。
14 |  | 3.其他涉及群体性活动安全风险的内容。
…… |  | 4.其他涉及群体性活动安全风险的内容……